## Hoja1
PRESUPUESTO BASE
GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS
Dpto. de Servicios Generales
FECHA: Septiembre 04 , 2018
OBRA: READECUACIÓN CIVIL INTERIOR-EXTERIOR CASETAS DE OPERADORES
UBICACIÓN: S/E NAVARRETE 138KV, ZONA NORTE
No. | Descripción | Cantidad | Ud | C.U. RD$ | Valor RD$ | Sub - Total RD$
1 | Techo
1.1 | Suministro y Mano de Obra de Impermeabilizante de techo de Uretano (Sellador Acrilico y Elástico, 2 Manos de Aplicación) | 370 | m2
1.2 | Destape de Drenajes Existentes | 1 | pa
1.3 | Suministro e Instalación de Base para Tinaco (Incluye Plomeria para Instalación de Tinaco) | 1 | pa
2 | Pintura Caseta
2.1 | Suministro y Colocación de Pintura Anti-Hongos primer en Exterior de caseta de Operadores Previo a la Aplicación de la Pintura(Incluye Raspado de Pintura Existente) | 420 | m2
2.2 | Suministro y Colocación de Pintura Acrilica exterior colores Institucionales Incluye Antepecho | 450 | m2
2.3 | Suministro y Colocación de Pintura Semi-Gloss Sahara en Interior de caseta Operadores, Cuarto de Baterias | 450 | m2
2.4 | Suministro y Colocación de Pintura Blanco 00 en Techo de Caseta de Operadores(Incluye Parte Inferior del Antepecho) | 370 | m2
2.5 | Suministro y Colocación de Pintura Gris Plata Industrial para Escalera | 1 | pa
2.6 | Suministro y Colocación de Pintura Expoxica Gris en Caseta (Incluye Resane de Piso) | 100 | m2
Notas:
1- | Los Oferentes Deben Contemplar dentro de su Analisis de Costo el Retido de la Pinura Anterior
2- | Verde Claro Institucional 44A-2P
3- | Verde Oscuro Institucional 44B-3D
4- | Semi-Gloss Sahara
5- | Gris Plata Industrial
6- | Amarillo Tráfico
7- | Epoxica Gris
3 | Readecución de Baño
3.1 | Suministro y Colocación de Cerámica en Pared Blanco Piso-Techo(Incluye cantos Plasticos y Demolición de la Existente) | 10 | m2
3.2 | Suministro y Colocación de Cerámica de Piso Color Blanco (Incluye Demolición de la Existente) | 7 | m2
3.3 | Suminsitro y Colocación de Cerámica de Piso Rustico Gris con Betas en Área ducha (Incluye Demolición de la Existente) | 2 | m2
3.4 | Suministro y Colocación de Tubo para ducha (Incluye Cubrefaldas y Cortina de Buena calidad) | 1 | ud
3.5 | Suministro e Instalación de Ducha Tipo Barra Completa | 1 | ud
3.6 | Suninsitro e Instalición de Desague de Piso de Buena Calidad | 2 | ud
3.7 | Suministro e Instalación de Indoro Completo con Tapa(Incluye Desmonte del Existente) | 1 | ud
3.8 | Suministro e Instalación de Lavamanos de Pedestal (Incluye desmonte de Existente) | 1 | ud
3.9 | Suministro e Instalación de Mezcladora Monomando de acero Inoxidable | 1 | ud
3.1 | Suministro e Instalación de Espejo Biselado Rectangular para pared Sin Marco con Tornillos Decorativos | 1 | ud
3.11 | Suministro e Instalación de dispensador de papel de Baño | 1 | ud
3.12 | Suministro e Instalación de dispensador de papel de Mano | 1 | ud
3.13 | Suministro e Instalación de dispensador de Jabón liquido | 1 | ud
3.14 | Servicio Plomeria en Baño Mano de Obra y Accesorios (Incluye Revisión, dejar en correcto funcionamiento los aparatos y la rehubicación del desague de Piso ) | 1 | pa
Notas:
1- | El Inodoro y Lavamanos deben hacer juego
2- | Los dispensadores deben de hacer juego.
4 | Readecuación en Cocina
4.1 | Demolición de Cerámica Existente | 1 | pa
4.2 | Suministro y Colocación de Porcelanato de Piso en Cocina (Incluye Demolición de la Existente) | 8 | m2
4.3 | Suministro y Colocación de Cerámica en Área de Meseta | 3 | m2
4.4 | Suministro e Instalación de Tope de Granito Natural Color Gris Con Hueco para Estufa y Fregadero (Incluye Desmonte del Existente) | 2.5 | m2
4.5 | Suministro, Confección e Instalación de Gabinetes en Cocina en Piso y Pared, Pino Tratado Color Natural con Acabado en Laca y Tiradores en Acero Inoxidable (Incluye Desmonte de los Existentes) | 1 | pa
4.6 | Suministro e Instalación de Fregadero de 1 Boca en Acero Inoxidable (Incluye Mezcladora Estilo Monomando y Plomería) | 1 | ud
4.7 | Suministro e Instalación de Estufa Empotrada de acero Inoxidable de 4 hornillas pequeña | 1 | ud
4.8 | Suministro e Instalación de Extractor de Grasa para Estufa | 1 | ud
4.9 | Suministro y Colocación de Bebedero Agua Fria-Caliente | 1 | ud
4.1 | Suministro e Instalación de Tabla de Madera Rectangular para Cortar Alimentos(Dejar Fija En tope) | 1 | ud
4.11 | Limpieza de Trampa de Grasa Existente (Incluye Arrastre y Conexión Nueva) | 1 | pa
4.12 | Servicio Plomeria en Cocina (Incluye Mano de Obra y Piezas Nuevas) | 1 | pa
5.00 | Readecuación Eléctrica
5.1 | Suministro e Instalación de Panel 2x2 Led de superficie Luz Blanca (Incluye desmonte de Luminarias existentes) | 18 | ud
5.2 | Suministro e Instalación de Reflectores Led para exterior, Incluye salidas Eléctricas | 4 | ud
5.3 | Suministro y Colocación de Roseta con Bombillo LED en Cuarto de Baterias | 1 | ud
5.4 | Suministro y Colocación de Salida con Accesorio de Tomacorriente Doble , de Buena Calidad (1-En Baño,2-Cocina) | 3 | ud
5.5 | Suministro y Colocación de accesorios tomacorrientes dobles de buena calidad | 4 | ud
5.6 | Suministro y Colocación de Accesorio de Interruptor Triple , de Buena Calidad | 2 | ud
5.7 | Suministro y Colocación de Accesorio de interruptor Simple , de Buena Calidad (Baño y Cocina) | 3 | ud
5.8 | Suministro y Colocación de Tapas Ciegas | 4 | ud
5.9 | Rehabilitación Eléctrica en Caseta (Incluye Conexiones Eléctricas, Salidas de Tomacorrientes, Interrupotres, Tapas Ciegas) | 1 | pa
Nota:
1- | 16 Unidades Distrubuidas en el Area de la Caseta, 1 Panel en Baño, 1 Panel en Cocina
2- | Los Reflectores Serán Colocados en los Extremos de la Caseta, para de esta Manera tener mejor Iluminación del área Exterior
3- | Las Salidas Incluyen el Ranurado de ser necesario y Posterior Resane
6.00 | Puertas y Ventanas
6.1 | Suministro y Colocación de Puerta Comercial de Metal y Cristal con Tranzo , Cerradura , puño, brazo hidraulico y Fostizado con Logo de la Empresa (Medidas Aproximadas de 1.00mx2.67m,1.00mx2.88m) | 2 | ud
6.2 | Suministro y Colocación de Puerta Comercial Doble de Metal y Cristal con Tranzo , Cerradura , puño, brazo hidraulico y Fostizado (Medidas Aproximadas de 1.38mx2.80m, 1.80mx2.90m) | 2 | ud
6.3 | Suministro y Colocación de Puerta Comercial de Metal con Cerradura , puño, brazo hidraulico (Medidas Aproximadas de 1.80mx2.90m,1.30mx2.80m,1mx2.82) | 3 | ud
6.4 | Suministro y Colocación de Puertas de Polimetal Blancas En Baño y Cocina (Incluye demsonte de las Existente, Bisagras y Llavines de Buena Calidad) | 2 | ud
6.5 | Mantenimiento General de Todas las Mochetas de Puertas) y Ventanas existentes Aprox. (Incluye Rectificación y Reparación de Cierres | 1 | pa
6.6 | Suministro y Colocación de Vinyl Contra Sol en Ventanas Existentes, Medidas Aprox. De (1.40mx1.02) | 10 | ud
7.00 | Otros
7.1 | Resane de Acera Perimetral Existente | 1 | pa
7.2 | Limpieza Continua, Final y Bote de Escombros | 1 | pa
NOTAS:
1- | Trabajos a ser Realizados con Previa Coordinación del Departamento de Servicios Generales.
2- | Es de carácter Obligatorio que los oferentes realicen visita Técnica, antes de realizar oferta.
3- | Es de carácter obligatorio que los oferentes utilizen formato de tabla de cantidades suministrada en el proceso
4- | Los Oferentes deben cumplir con el articulo 135 de la Ley 16-92, el cual se refiere a la cuota 80/20 que dispone se debe otorgar trabajos al 80 % de mano de obra dominicanos y 20% a manos de obra extranjera dentro de su personal.
5- | Es Obligatorio que los Oferentes Suministren a cada uno de sus Trabajadores el equipo EPP correspondiente(Casco, Botas, Chalecos, Guantes y Lentes) por lo que debe considerarlo dentro de su oferta
SUB - TOTAL
ITBs a fiscalizar (18 %)
TOTAL A CONTRATAR